| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-Arm-Spider 90° (gedreht): 2-Arm-Spider 90° als Verbindungselement der Punkthalter mit der Unterkonstruktion bestehend aus: Mittelteil mit verdeckt liegender Befestigungsbohrung für eine Zylinderschraube M20 DIN 6912 und Bohrungen (4 für Zylinderstift DIN 7, zwei 90° zueinander liegende Aufnahmehülsen M12 oder M16 mit integriertem Lagerungssystem für die Punkthalter, Systemabstand zwischen den Aufnahmehülsen 200 mm Lagerungsprinzip gemäß Empfehlung der Fa. GLASSLINE möglichst beachten. Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Fabrikat/ Typ: GLASSLINE/ 2-Arm-Spider 90° DS2-90° GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 | ............... | .................... |