| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-Arm-Spider diagonal (gekantet): 1-Arm-Spider als Verbindungselement der Punkthalter mit der Unterkonstruktion, mit Bohrung (17 (oder nach statischen Erfordernissen) für die Befestigung an der Unterkonstruktion, sowie Bohrungen (4 für Zylinderstift DIN 7, Arm mit Aufnahmebohrung für M12 oder M16 der Punkthalter, wobei die Bohrungen dem Prinzip des Los-/ Festlagers entsprechen sollten. Der Abstand zwischen dem Mittelteil und der Aufnahmebohrung des Punkthalters beträgt 105 mm. Lagerungsprinzip gemäß Empfehlung der Fa. GLASSLINE möglichst beachten. Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4571 Oberfläche: glasperlgestrahlt Fabrikat/ Typ: GLASSLINE/ 1-Arm-Spider KS1-D GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 | ............... | .................... |